|  |  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Skibińskiego 1 | (32) Sekretariat fax | 262-25-28 268-15-14 262-40-40 261-36-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dąbrowa Górnicza |  | www.mops.com.pl | sekretariat@mops.com.pl |

| Wasze pismo z dnia: | Znak: | Nasz znak: | Data: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DAiO.333.5.2015.DW | 05.02.2015r. |

Wykonawcy ubiegający

się o udzielenie zamówienia

Zamawiający, odpowiada na zapytanie do treści zaproszenia  na zadanie:  „Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby MOPS”, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie nr 1

Treść zapytania:

„W związku z opublikowanym zaproszeniem zwracamy się z prośbą o dopuszczenie                            do zaoferowania serwera, którego moc zasilacza wynosi 2x750W. Obniżenie mocy zasilacza                  w serwerze nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonalność ani wydajność, ponieważ producenci serwerów tak projektują swoje rozwiązania aby moc zasilacza była optymalna zarówno pod względem wydajności jak i ekonomiczności. W związku z powyższym, w celu umożliwienia zaoferowania optymalnego rozwiązania prosimy o dopuszczenie serwera, który posiada zasilacz 2x750W.”

Zapytanie nr 2

Treść zapytania:

„Piszę do Państwa w związku z zapytaniem ofertowym wystawionym na serwer. Punkt dotyczący licencji dostępowych

- licencje dostępowe       - Windows Server 2012 OLP NL Gov Device CAL (licencja OLP) – 130 szt

Poproszę o potwierdzenie, czy potrzebne jest 130 sztuk licencji”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Odpowiedź do zapytania nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera, który posiada zasilacz 2x750W.

Odpowiedź do zapytania nr 2

Tak