        DAiO.333.36.2017 22.08.2017 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań do zadania pn. „Ubezpieczenie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej” realizowanego zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada jak niżej:

Pytanie 1:
Jakie jest zabezpieczenie przeciwpożarowe w każdym budynku?
Odpowiedź 1:
Obiekt zlokalizowanym przy Al. J. Piłsudskiego 2 (główna siedziba MOPS) wyposażony jest
w wymagane przepisami prawa urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a w tym: urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzenia oddymiające, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zastosowane w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice są poddawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym.
Obiekty zlokalizowane przy:
a) Al. J. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
b) ul. Skibińskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
c) ul. Obrońców Pokoju 7, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
d) ul. Przedziałowa 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza;
e) ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza;
f) ul. Łączna 31, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
g) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
są lokalami wynajmowanymi, a ich ochrona przeciwpożarowa realizowana jest zgodnie z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” dla danego obiektu.
Ponadto obiekty położone przy:
a) Al. J. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
b) ul. Skibińskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
c) ul. Obrońców Pokoju 7, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
d) ul. Przedziałowa 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza;
e) ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza;
f) ul. Łączna 31, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
g) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
objęte są stałą obsługą w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez wyspecjalizowaną firmę. Zakres obsługi obejmuje w szczególności: stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej, okresowe przeglądy oraz konserwacja i regeneracja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, badania ciśnienia i wydajności hydrantów.

Pytanie 2:
Jakie jest zabezpieczenie przeciwkradzieżowe w każdym budynku?
Odpowiedź 2:
Obiekt położony w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 2 (siedziba główna MOPS), a także osoby w nim przebywające oraz mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej podlega fizycznej ochronie zgodnie z zawartą umową. Usługa ochrony obiektu, o którym mowa powyżej świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-20:00. Obiekt posiada system alarmowy, magistrale z monitoringiem wizyjnym, czujkami, zamkiem szyfrowym oraz automatycznym zamykaniem i otwieraniem bramy i szlabanem.
Ponadto komórki organizacyjne MOPS znajdujące się w lokalizacjach jak niżej:
a) ul. Skibińskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
b) ul. Obrońców Pokoju 7, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
c) ul. Przedziałowa 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza;
d) ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza;
e) ul. Łączna 31, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
objęte są ochroną przez grupę interwencyjną, która zgodnie z zawartą umową zobowiązana jest dotrzeć w ciągu 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz
w ciągu 5 minut od otrzymania sygnału alarmowego w godzinach od 22.00 do 6.00.
Natomiast pozostałe obiekty położone przy:
- Al. J. Piłsudskiego 20/9, 41 -303 Dąbrowa Górnicza;
- ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza – mieszkanie interwencyjne i mieszkanie chronione dla ofiar przemocy;
- ul. 1 Maja 51/46, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
- ul. Kasprzaka 42/5, 41-303 Dąbrowa Górnicza,
są lokalami mieszkaniowymi i nie posiadają wyspecjalizowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Pytanie 3:
Czy w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody? Jeżeli tak to z jakiego tytułu zostały wypłacone
i w jakiej wysokości?
Odpowiedź 3:
W okresie ostatnich 3 lat wystąpiły następujące szkody:
a) lokalizacja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej – Al. J. Piłsudskiego 2,
41-300 Dąbrowa Górnicza:
- szkoda polegająca na uszkodzeniu szyby w drzwiach przeciwpożarowych umiejscowionych na korytarzu budynku (wysokość odszkodowania 984,00 zł),
- szkoda polegająca na uszkodzeniu szyb w drzwiach przeciwpożarowych umiejscowionych na korytarzu budynku (wysokość odszkodowania 2091,00 zł),
b) lokalizacja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej – Al. J. Piłsudskiego 20/9,
41 -303 Dąbrowa Górnicza:
- uszkodzenie lokalu w wyniku zalania spowodowanego awarią instalacji wodno – kanalizacyjnej (wysokość odszkodowania 543,25 zł)
c) lokalizacja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej - mieszkanie interwencyjne ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza:
- uszkodzenie lokalu w wyniku zalania spowodowanego awarią instalacji wodno – kanalizacyjnej (wysokość odszkodowania 400,76 zł)

Pytanie 4:
Proszę o podanie następujących informacji (tyczy się to wszystkich lokalizacji uwzględnionych) w zapytaniu ofertowym):
Konstrukcja i pokrycie budynków (mury, stropy, dach);
Odpowiedź 4:
Obiekt zlokalizowany przy Al. J. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej posiada fundamenty żelbetowe w formie płyty na podkładzie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego, ściany i piwnice wylewane, izolowane masą bitumiczną. Ściany nośne – szkielet prefabrykowany – żelbetowy w postaci ram żelbetowych. Stropy płyta żelbetowa typu Stasa gr. 20 cm, dach płaski spad dwukierunkowy, płyta korytkowa, wentylowany, pokrycie papa termozgrzewalna. Ściany działowe cegła dziurawka, PGS, tynki cementowo – wapniowe malowane farbami emulsyjnymi, płyty karton-gips. W przypadku pozostałych lokalizacji określonych w zaproszeniu nie jesteśmy w stanie udzielić powyższych informacji, gdyż nie jesteśmy zarządca poszczególnych budynków, a jedynie wynajmujemy na podstawie umów najmu część pomieszczeń w tych budynkach w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka.

Pytanie 5:
Proszę o podanie następujących informacji (tyczy się to wszystkich lokalizacji uwzględnionych)
w zapytaniu ofertowym):
Wiek budynków;
Odpowiedź 5:
Obiekt położony przy Al. J. Piłsudskiego 2 został wybudowany w latach 1973-1974.
W przypadku pozostałych lokalizacji określonych w zaproszeniu obiekty powstawały w latach 70-tych.

Pytanie 6:
Proszę o podanie następujących informacji (tyczy się to wszystkich lokalizacji uwzględnionych)
w zapytaniu ofertowym):
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe;
Odpowiedź 6:
Odpowiedź jak w pytaniu 2.

Pytanie 7:
Proszę o podanie następujących informacji (tyczy się to wszystkich lokalizacji uwzględnionych)
w zapytaniu ofertowym):
Zabezpieczenia przeciw pożarowe;
Odpowiedź 7:
Odpowiedź jak w pytaniu 1.

Zatwierdził
Marcin Dudek
Z-ca Dyrektora MOPS